## UPUTSTVO
Упутство за попуњавање табела
1. | Попуњавају се само поља означена жутом бојом
Уколико на подручију ЕД не постоји мрежа одређеног напонског нивоа, узети податке из ЕД у којој та мреже постоји.
На пример, у ЕД Центар, цене 20 kV мреже узети из ЕД Електровојводина или ЕД Електросрбија.
2. | Табела 2.1.1 се не попуњава јер преузима податке из табела 2.3 и 2.4
3. | Табела 2.1.2 се не попуњава јер аутоматски израчунава део трошкова система
4. | Табела 2.1.3 - попуњавају се подаци:
- јединични трошак опреме и материјала представља трошак опреме и материјала једне трафо станице
- јединични трошак радова представља трошак радова за изградњу једне трафо станице
- јединични трошак пројектовања и обезбеђења остале документације је трошак који се односи на једну трафо станицу
5. | Табела 2.1.4 - попуњавају се подаци:
- јединични трошак вода представља цену 1 km надземног вода или кабла
- јединични трошак радова представља трошак радова за изградњу 1 km надземног вода или кабла
- трошак пројектовања и обезбеђења остале документације је трошак који се односи на један надземни вод или кабл

## DTS-NN-Cena
Табела 2.1.1 - Дистрибутивна мрежа дефинисана методологијом
Елемент мреже | Трошкови | Инсталисана снага
| (дин) | (kW)
ТС | 0
НН водова | 0
Укупно | 0 | 5120
Табела 2.1.2 - ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА НИСКОНАПОНСКУ МРЕЖУ
Објекат који се прикључује | Коефицијент учешћа купца у делу трошкова система | Коефицијент оптрећења у зимском периоду | Коефицијент резерве у капацитету | Фактор једновремености оптерећења | ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА
(дин/kW)
Са мерењем снаге | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.25 | 0
Без мерења снаге | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.15 | 0

## DTS-NN-TS
Табела 2.1.3 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА НИСКОНАПОНСКУ МРЕЖУ - ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ
Трансформаторска станица | Инсталисана снага | Количина | Јединичне цене |  |  |  | УКУПНИ ТРОШКОВИ
|  |  | Опреме и материјала | Радова | Пројектовање и остала докум. | Укупно
| (kVA) | (ком) | (дин/ком) | (дин/ком) | (дин/ком) | (дин/ком) | (дин)
MBTS 10/0,4 kV | 630 | 2 |  |  |  | 0 | 0
MBTS 10/0,4 kV | 400 | 1 |  |  |  | 0 | 0
STS 10/0,4 kV | 400 | 1 |  |  |  | 0 | 0
STS 10/0,4 kV | 250 | 2 |  |  |  | 0 | 0
MBTS 20/0,4 kV | 630 | 2 |  |  |  | 0 | 0
MBTS 20/0,4 kV | 400 | 1 |  |  |  | 0 | 0
STS 20/0,4 kV | 400 | 1 |  |  |  | 0 | 0
STS 20/0,4 kV | 250 | 2 |  |  |  | 0 | 0
УКУПНО | 5120 | 12 |  |  |  |  | 0

## DTS-NN-Vod
Табела 2.1.4 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА НИСКОНАПОНСКУ МРЕЖУ - ВОДОВИ
НН водови из ТС | Тип вода | Просечна дужина једног вода | Број водова по ТС | Број ТС | Укупна дужина водова | Јединична цена |  |  | Пројектовање и остала докум. | УКУПНИ ТРОШКОВИ
[6 empty] | Вода | Радова | Укупно
|  | (km) | (ком) | (ком) | (km) | (дин/km) | (дин/km) | (дин/km) | (дин/воду) | (дин)
MBTS 10/0,4 kV | Кабловски PP00-A 4x150 | 0.3 | 4 | 2 | 2.4 |  |  | 0 |  | 0
MBTS 10/0,4 kV | Кабловски PP00-A 4x150 | 0.3 | 4 | 1 | 1.2 |  |  | 0 |  | 0
STS 10/0,4 kV | Надземни СКС X00-A 3x70+54,6 | 0.3 | 2 | 1 | 0.6 |  |  | 0 |  | 0
STS 10/0,4 kV | Надземни СКС X00-A 3x70+54,6 | 0.3 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0 |  | 0
MBTS 20/0,4 kV | Кабловски PP00-A 4x150 | 0.3 | 4 | 2 | 2.4 |  |  | 0 |  | 0
MBTS 20/0,4 kV | Кабловски PP00-A 4x150 | 0.3 | 4 | 1 | 1.2 |  |  | 0 |  | 0
STS 20/0,4 kV | Надземни СКС X00-A 3x70+54,6 | 0.3 | 2 | 1 | 0.6 |  |  | 0 |  | 0
STS 20/0,4 kV | Надземни СКС X00-A 3x70+54,6 | 0.3 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0 |  | 0
УКУПНО |  |  | 24 | 12 | 10.8 |  |  |  | 0 | 0