## UPUTSTVO
Упутство за попуњавање табела
1. | Попуњавају се само поља означена жутом бојом
2. | Табела 2.2.1 се не попуњава јер преузима податке из табела 2.2.3 и 2.2.4
3. | Табела 2.2.2 се не попуњава јер аутоматски израчунава део трошкова система
4. | Табела 2.2.3 - попуњавају се подаци:
- јединична цена једне трафо станице (опрема, материјал, радови)
- јединични трошак пројектовања и обезбеђења остале документације је трошак који се односи на једну трафо станицу
5. | Табела 2.2.4 - попуњавају се подаци:
- јединични трошак вода представља цену 1 km надземног вода или кабла
- јединични трошак радова представља трошак радова за изградњу 1 km надземног вода или кабла
- трошак пројектовања и обезбеђења остале документације је трошак који се односи на један надземни вод или кабл
6. | Табела 2.2.5 - попуњавају се подаци о изграђености дистрибутивне мреже:
- укупан број TС 110/10 kV, TС 110/20 kV, TС 110/35 kV и TС 35/10 kV у дистрибутивној мрежи
- укупан број и дужина надземних и подземних водова који излазе из трафостаница чији је број наведен у табели
7. | Табела 2.2.6 - попуњавају се подаци о изграђености дистрибутивне мреже:
- инсталисана снага свих TС 110/10 kV у дистрибутивној мрежи које су изграђене на отвореном простору
- инсталисана снага свих оклопљених TС 110/10 kV у дистрибутивној мрежи (SF6 технологија)

## DTS-SN-Cena
Табела 2.2.1 - Дистрибутивна мрежа дефинисана методологијом
Елемент мреже | Трошкови | Инсталисана снага
| (дин) | (kW)
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 10 kV
ТС | 0
Водови | 0
Укупно | 0 | 64000
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 20 kV
ТС | 0
Водови | 0
Укупно | 0 | 63000
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 35 kV
ТС | 0
Водови | 0
Укупно | 0 | 63000
Табела 2.2.2 - ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА СРЕДЊЕНАПОНСКУ МРЕЖУ
Напонски ниво мреже | Коефицијент учешћа купца у делу трошкова система | Коефицијент оптрећења у зимском периоду | Коефицијент резерве у капацитету | Фактор једновремености оптерећења | ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА
(дин/kW)
10 kV | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0
20 kV | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0
35 kV | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0

## DTS-SN-TS
Табела 2.2.3 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА СРЕДЊЕНАПОНСКУ МРЕЖУ - ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ
Трансформаторска станица | Инсталисана снага |  | Пондерисана снага за мрежу 10 kV |  | Количина | Јединичне цене по ТС |  |  | УКУПНИ ТРОШКОВИ (ПОНДЕРИСАНИ ЗА МРЕЖУ 10 kV)
|  |  | пондер | снага |  | Сама ТС | Пројектовање и остала докум. | Укупно
| (МVA) |  |  |  | (ком) | (дин/ком) | (дин/ком) | (дин/ком) | (дин)
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 10 kV
TS 110/10 kV | 2x31,5 | 63 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
TS 110/10kV-оклопљена | 2x40 | 80 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
TS 35/10 kV | 2x8 | 16 |  | 16 | 4 |  |  | 0 | 0
УКУПНО |  |  |  | 64 | 6 |  |  |  | 0
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 20 kV
TS 110/20 kV | 2x31,5 | 63 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
УКУПНО |  | 63 |  |  | 1 |  |  |  | 0
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 35 kV
TS 110/35 kV | 2x31,5 | 63 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
УКУПНО |  | 63 |  |  | 1 |  |  |  | 0

## DTS-SN-Vod
Табела 2.2.4 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА СРЕДЊЕНАПОНСКУ МРЕЖУ - ВОДОВИ
Водови из ТС | Тип вода | Просечна дужина једног вода | Број водова по ТС | Укупна дужина водова | Јединична цена |  |  | Пројектовање и остала докум. | УКУПНИ ТРОШКОВИ
[5 empty] | Вода | Радова | Укупно
|  | (km) | (ком) | (km) | (дин/km) | (дин/km) | (дин/km) | (дин/воду) | (дин)
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 10 kV
TS 110/10 kV; 2x31,5 MVA | Надземни 10kV, Alč 3x95mm2 на БС | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
TS 110/10 kV; 2x31,5 MVA | Кабловски 10kV, XHE 49 3x150mm2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
TS 35/10 kV; 2x8 MVA | Надземни 10kV, Alč 3x95mm2 на БС | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
TS 35/10 kV; 2x8 MVA | Кабловски 10kV, XHE 49 3x150mm2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Надземни 35kV, Alč 3x95mm2 на MС | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Кабловски 35kV, XHE 49 3x150mm2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
УКУПНО | [8 empty] | 0
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 20 kV
TS 110/20 kV; 2x31,5 MVA | Надземни 10kV, Alč 3x95mm2 на БС | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
TS 110/20 kV; 2x31,5 MVA | Кабловски 10kV, XHE 49 3x150mm2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
УКУПНО | [8 empty] | 0
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 35 kV
TS 110/35 kV; 2x31,5 MVA | Надземни 35kV, Alč 3x95mm2 на MС | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
TS 110/35 kV; 2x31,5 MVA | Кабловски 35kV, XHE 49 3x150mm2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
УКУПНО | [8 empty] | 0

## DTS-PostojecaMreza
Табела 2.2.5 - ВОДОВИ КОЈИ ПОЛАЗЕ ИЗ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА - подаци за целу мрежу
Трансформаторска станица | Укупан број ТС у мрежи | Водови који излазе из трансформаторских станица
|  | Врста вода | Укупан број водова | Укупна дужина водова | Број водова по ТС | Просечна дужина вода
|  |  |  | (km) |  | (km)
TS 110/10 kV; 2x31,5 MVA |  | 10 kV-надземни |  |  | 0 | 0
|  | 10 kV-подземни |  |  | 0 | 0
TS 110/20 kV; 2x31,5 MVA |  | 20 kV-надземни |  |  | 0 | 0
|  | 20 kV-подземни |  |  | 0 | 0
TS 110/35 kV; 2x31,5 MVA |  | 35 kV-надземни |  |  | 0 | 0
|  | 35 kV-подземни |  |  | 0 | 0
TS 35/10 kV; 2x8 MVA |  | 10 kV-надземни |  |  | 0 | 0
|  | 10 kV-подземни |  |  | 0 | 0
НАПОМЕНА: | Подаци о водовима се односе на оне ТС чији је укупан број наведен у табели
Табела 2.2.6 - ТС 110/10 kV КОЈЕ ПОСТОЈЕ У СИСТЕМУ
Трансформаторске станице | Инсталисана снага свих ТС | Удео снаге (пондер)
(МVA)
TS 110/10 kV на отвореном |  | 0
TS 110/10 kV оклопљене |  | 0
УКУПНО | 0 | 0